**西湖管理区2023年农村黑臭水体治理情况信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县  (市、区) | 乡镇或  街道 | 行政村(社区) | 水体  名称 | 水体  类型 | 涉及的自然村 | 水域面积：平方米 | 臭段地理位置信息 | | | | | | 监管级别 | 黑臭  成因 | 完成治理时间 | 治理后水体是否常年有水 |
| 起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 |
| 1 | 汉寿县 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 鼎裕村农村黑臭水体 | 沟渠 | 鼎裕村 | 1250 | 老粮站 | 112.1023 | 29.532111 | 易华山 | 112.1021 | 29.545111 | □国家  ☑省 | a.农村生活污水污染 | 2023年11月16号 | ☑常年有水  □季节有水  □常年基本无水口已填埋 |
| 2 | 汉寿县 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河村农村黑臭水体 | 沟渠 | 新北河村 | 8400 | 周重协 | 112.079145 | 29.11407 | 刘克中 | 112.088121 | 29.106774 | ☑国家  □省 | a.农村生活污水污染 | 2023年11月16号 | ☑常年有水  □季节有水  □常年基本无水口已填埋 |
| 3 | 汉寿县 | 西洲乡 | 永安村 | 永安村农村黑臭水体 | 沟渠 | 永安村 | 4464 | 夏吉文屋前 | 112.310211 | 29.311421 | 伍楚军屋西 | 112.311481 | 29.312511 | ☑国家  □省 | a.农村生活污水污染 | 2023年11月16号 | ☑常年有水  □季节有水  □常年基本无水口已填埋 |
| 4 | 汉寿县 | 西湖镇 | 鼎园村 | 鼎园村农村黑臭水体 | 沟渠 | 鼎园村 | 1800 | 杨正雄 | 112.1048 | 29.634112 | 邹继华 | 112.105411 | 29.63191 | □国家  ☑省 | a.农村生活污水污染 | 2023年11月16号 | ☑常年有水  □季节有水  □常年基本无水口已填埋 |
| 5 | 汉寿县 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村农村黑臭水体 | 沟渠 | 旺寿村 | 1600 | 电排 | 112.913354 | 29.6588 | 马康永 | 112.847097 | 29.645492 | □国家  ☑省 | a.农村生活污水污染 | 2023年11月16号 | ☑常年有水  □季节有水  □常年基本无水口已填埋 |